## Sheet1
Timestamp | Pressao_kgf_cm2 | Temperatura_C | Vazao_agua_m3_h | Nivel_tanque_% | Umidade_biomassa_% | Consumo_biomassa_kg_h | Pressao_gas_kpa | Alarme | Turno
2025-05-01 | 67.25 | 483.8 | 117.5 | 66.7 | 42.3 | 858.5 | 160.2 | Não | 3º Turno
2025-05-01 01:00 | 66.93 | 481.2 | 119 | 67.6 | 42.3 | 880.2 | 152.3 | Não | 3º Turno
2025-05-01 02:00 | 67.32 | 480.6 | 121.2 | 67 | 40.2 | 826.3 | 161.6 | Não | 3º Turno
2025-05-01 03:00 | 67.76 | 480.9 | 118.3 | 65.7 | 41.4 | 871.5 | 156 | Não | 3º Turno
2025-05-01 04:00 | 66.88 | 484.6 | 117.5 | 70.2 | 40.8 | 865 | 165.4 | Não | 3º Turno
2025-05-01 05:00 | 66.88 | 486.7 | 120.7 | 65.8 | 46.5 | 874.8 | 151.6 | Não | 3º Turno
2025-05-01 06:00 | 67.79 | 486.4 | 120.7 | 71.4 | 44.9 | 868.7 | 163.7 | Não | 1º Turno
2025-05-01 07:00 | 67.38 | 489.1 | 118.5 | 69.7 | 45.5 | 933.7 | 156 | Não | 1º Turno
2025-05-01 08:00 | 66.77 | 485.1 | 118.6 | 68.8 | 44.4 | 840.9 | 151.7 | Não | 1º Turno
2025-05-01 09:00 | 67.27 | 492.3 | 120.7 | 65.5 | 40.7 | 844.1 | 152.6 | Não | 1º Turno
2025-05-01 10:00 | 66.77 | 483.7 | 115.7 | 67.1 | 42 | 841.3 | 153.4 | Não | 1º Turno
2025-05-01 11:00 | 66.77 | 498.6 | 115.8 | 73.8 | 44 | 843.3 | 157.1 | Não | 1º Turno
2025-05-01 12:00 | 67.12 | 488.1 | 117.8 | 72.5 | 40.6 | 840.9 | 157.6 | Não | 1º Turno
2025-05-01 13:00 | 66.04 | 480.7 | 119.4 | 65.1 | 44.4 | 895.7 | 152.1 | Não | 1º Turno
2025-05-01 14:00 | 66.14 | 479.6 | 120.9 | 70.5 | 42.5 | 902.6 | 154.9 | Não | 2º Turno
2025-05-01 15:00 | 66.72 | 487.4 | 124.4 | 73.8 | 42.3 | 842.9 | 165.7 | Não | 2º Turno
2025-05-01 16:00 | 66.49 | 483.9 | 122.6 | 61.7 | 44.4 | 835 | 163.6 | Não | 2º Turno
2025-05-01 17:00 | 67.16 | 488.6 | 119.5 | 72.7 | 43.9 | 874.1 | 157.2 | Não | 2º Turno
2025-05-01 18:00 | 66.55 | 487.4 | 119.9 | 66.7 | 42.3 | 843.4 | 155.2 | Não | 2º Turno
2025-05-01 19:00 | 66.29 | 484.6 | 117 | 72.9 | 45.3 | 879 | 155.6 | Não | 2º Turno
2025-05-01 20:00 | 67.73 | 480.8 | 119.9 | 66.2 | 40.8 | 866.1 | 158.1 | Não | 2º Turno
2025-05-01 21:00 | 66.89 | 477.4 | 119.1 | 61 | 44.2 | 814.5 | 149.9 | Não | 2º Turno
2025-05-01 22:00 | 67.03 | 482.8 | 121 | 61.9 | 44.2 | 906.4 | 153.7 | Não | 3º Turno
2025-05-01 23:00 | 66.29 | 489.3 | 117.5 | 70.2 | 42.4 | 913.9 | 146.7 | Não | 3º Turno
2025-05-02 | 66.73 | 486.1 | 121.6 | 71.3 | 43.7 | 841.6 | 157 | Sim | 3º Turno
2025-05-02 01:00 | 67.06 | 478.8 | 124.6 | 65.5 | 40.5 | 848.4 | 158.2 | Não | 3º Turno
2025-05-02 02:00 | 66.42 | 485.9 | 119.7 | 73.2 | 44.8 | 868.6 | 152.6 | Não | 3º Turno
2025-05-02 03:00 | 67.19 | 486.9 | 121.2 | 61.7 | 42.6 | 870 | 162.9 | Não | 3º Turno
2025-05-02 04:00 | 66.7 | 480.6 | 122.1 | 69.7 | 42 | 879.8 | 148.9 | Não | 3º Turno
2025-05-02 05:00 | 66.85 | 485.8 | 118.8 | 63.9 | 45.1 | 920.3 | 147.7 | Não | 3º Turno
2025-05-02 06:00 | 66.7 | 485.3 | 120.7 | 66.7 | 41.6 | 854.7 | 156.1 | Não | 1º Turno
2025-05-02 07:00 | 67.93 | 479.3 | 120 | 70.2 | 40.2 | 836.1 | 160.2 | Não | 1º Turno
2025-05-02 08:00 | 66.99 | 486.8 | 120.3 | 65.7 | 39.9 | 818.6 | 163.4 | Não | 1º Turno
2025-05-02 09:00 | 66.47 | 487.8 | 117.7 | 68.1 | 44.2 | 838.1 | 152.7 | Não | 1º Turno
2025-05-02 10:00 | 67.41 | 490.4 | 120.1 | 75 | 40.4 | 859 | 160.4 | Não | 1º Turno
2025-05-02 11:00 | 66.39 | 490.3 | 121.5 | 67.1 | 46.5 | 913.8 | 154.8 | Não | 1º Turno
2025-05-02 12:00 | 67.1 | 478.1 | 124.4 | 74.2 | 38.8 | 844.5 | 154.1 | Não | 1º Turno
2025-05-02 13:00 | 66.02 | 480.3 | 122.9 | 64.4 | 46.4 | 866.7 | 159.4 | Não | 1º Turno
2025-05-02 14:00 | 66.34 | 487.6 | 126.5 | 72.6 | 43.4 | 859.5 | 158.3 | Não | 2º Turno
2025-05-02 15:00 | 67.1 | 487.6 | 117.7 | 77.2 | 42.8 | 895.7 | 147.1 | Não | 2º Turno
2025-05-02 16:00 | 67.37 | 487.6 | 122.6 | 57.6 | 41.9 | 935.8 | 162.4 | Não | 2º Turno
2025-05-02 17:00 | 67.09 | 504.3 | 120.6 | 66 | 43.8 | 844.1 | 161.9 | Não | 2º Turno
2025-05-02 18:00 | 66.94 | 487.9 | 126.6 | 72.9 | 42.9 | 845.3 | 151.9 | Não | 2º Turno
2025-05-02 19:00 | 66.85 | 490.7 | 117.6 | 69 | 45.2 | 891.3 | 157 | Não | 2º Turno
2025-05-02 20:00 | 66.26 | 489.8 | 117.5 | 71.9 | 43.2 | 880.5 | 157.5 | Não | 2º Turno
2025-05-02 21:00 | 66.64 | 488.3 | 118.2 | 67 | 43.3 | 915.4 | 156.3 | Não | 2º Turno
2025-05-02 22:00 | 66.77 | 483.4 | 113.6 | 70.4 | 42.3 | 877.5 | 152.2 | Não | 3º Turno
2025-05-02 23:00 | 67.53 | 488.8 | 118.4 | 69.2 | 42.9 | 849.2 | 151.6 | Não | 3º Turno
2025-05-03 | 67.17 | 481.1 | 117.7 | 75.8 | 43.6 | 877.7 | 154.9 | Não | 3º Turno
2025-05-03 01:00 | 66.12 | 483.8 | 120.5 | 71.3 | 39.6 | 893.3 | 160.9 | Não | 3º Turno
2025-05-03 02:00 | 67.16 | 482.6 | 121 | 71.7 | 40.3 | 884.6 | 157.7 | Não | 3º Turno
2025-05-03 03:00 | 66.81 | 485.4 | 125.6 | 67.9 | 44.5 | 875.2 | 153.1 | Não | 3º Turno
2025-05-03 04:00 | 66.66 | 496.6 | 122.9 | 67.6 | 43.3 | 892 | 158.9 | Sim | 3º Turno
2025-05-03 05:00 | 67.31 | 475.7 | 118.3 | 67.8 | 42.6 | 895.1 | 140.8 | Não | 3º Turno
2025-05-03 06:00 | 67.52 | 488.4 | 117.3 | 72 | 43 | 901.5 | 160.7 | Não | 1º Turno
2025-05-03 07:00 | 67.47 | 476.9 | 121.5 | 67.9 | 43.7 | 879.5 | 146.3 | Não | 1º Turno
2025-05-03 08:00 | 66.58 | 482.6 | 116 | 71.4 | 41.9 | 855 | 153.2 | Não | 1º Turno
2025-05-03 09:00 | 66.85 | 490.4 | 125.5 | 80.4 | 41.4 | 864.4 | 149.4 | Não | 1º Turno
2025-05-03 10:00 | 67.17 | 485.3 | 123.5 | 74.4 | 43.4 | 896.2 | 148.5 | Não | 1º Turno
2025-05-03 11:00 | 67.49 | 479.6 | 118.6 | 68.4 | 41 | 835.5 | 160.8 | Não | 1º Turno
2025-05-03 12:00 | 66.76 | 481.4 | 114.9 | 76 | 43.8 | 871.1 | 152.7 | Não | 1º Turno
2025-05-03 13:00 | 66.91 | 488.4 | 124.1 | 68 | 39.6 | 848.2 | 156.7 | Não | 1º Turno
2025-05-03 14:00 | 66.45 | 481.3 | 119.7 | 59.8 | 45.1 | 860.9 | 154.8 | Não | 2º Turno
2025-05-03 15:00 | 66.4 | 486.1 | 123.7 | 65 | 43.9 | 898.4 | 157.4 | Não | 2º Turno
2025-05-03 16:00 | 67.41 | 485.2 | 115.2 | 60.6 | 43.5 | 865.7 | 155.4 | Não | 2º Turno
2025-05-03 17:00 | 67.68 | 481.7 | 118.2 | 68.2 | 45 | 861.4 | 148.6 | Não | 2º Turno
2025-05-03 18:00 | 66.96 | 495.7 | 120 | 70.1 | 46.3 | 819.2 | 160 | Não | 2º Turno
2025-05-03 19:00 | 67.5 | 488.2 | 120.1 | 78.4 | 45 | 882.4 | 152.5 | Não | 2º Turno
2025-05-03 20:00 | 67.18 | 474.9 | 118.6 | 71.6 | 39.3 | 879.4 | 147.2 | Não | 2º Turno
2025-05-03 21:00 | 66.68 | 485.9 | 121.9 | 68.9 | 40.4 | 924.9 | 152.9 | Não | 2º Turno
2025-05-03 22:00 | 67.18 | 481.7 | 116.8 | 74.1 | 41.8 | 850.8 | 162.5 | Não | 3º Turno
2025-05-03 23:00 | 67.77 | 489.3 | 119.6 | 58.9 | 43.1 | 866.6 | 159.3 | Não | 3º Turno
2025-05-04 | 66.98 | 481 | 120.4 | 71.2 | 44 | 867.5 | 153.3 | Não | 3º Turno
2025-05-04 01:00 | 67.78 | 484.4 | 121.5 | 73.9 | 41.5 | 907.3 | 153.3 | Não | 3º Turno
2025-05-04 02:00 | 65.69 | 487.5 | 122.1 | 62.6 | 43.4 | 857.1 | 153.4 | Não | 3º Turno
2025-05-04 03:00 | 67.41 | 489.3 | 116.6 | 75.7 | 41.5 | 868.4 | 165.4 | Não | 3º Turno
2025-05-04 04:00 | 67.04 | 479 | 115.4 | 71.7 | 41.8 | 878.2 | 156.9 | Não | 3º Turno
2025-05-04 05:00 | 66.85 | 483.3 | 123.8 | 67.9 | 40.2 | 865.6 | 157.2 | Não | 3º Turno
2025-05-04 06:00 | 67.05 | 482.6 | 121 | 73.2 | 41.2 | 846.6 | 160.2 | Não | 1º Turno
2025-05-04 07:00 | 66.01 | 481.7 | 117.8 | 81.4 | 40.3 | 865.8 | 156.2 | Não | 1º Turno
2025-05-04 08:00 | 66.89 | 493.8 | 124.7 | 70.9 | 41 | 892.2 | 153.7 | Não | 1º Turno
2025-05-04 09:00 | 67.18 | 487 | 120.3 | 71.2 | 45.1 | 829.2 | 154 | Não | 1º Turno
2025-05-04 10:00 | 67.74 | 478.7 | 123.5 | 67.7 | 41.1 | 864 | 154.6 | Não | 1º Turno
2025-05-04 11:00 | 66.74 | 489.6 | 120.2 | 65.8 | 48.3 | 839 | 154.8 | Não | 1º Turno
2025-05-04 12:00 | 66.6 | 495.6 | 126.2 | 74.2 | 44 | 895.9 | 158.6 | Não | 1º Turno
2025-05-04 13:00 | 66.75 | 490.2 | 125.3 | 65.7 | 43.4 | 814.3 | 155.3 | Não | 1º Turno
2025-05-04 14:00 | 67.46 | 477.4 | 119.3 | 70.4 | 41.3 | 843.2 | 158.7 | Não | 2º Turno
2025-05-04 15:00 | 67.16 | 482.6 | 122.9 | 67.6 | 44.4 | 871.3 | 154.6 | Não | 2º Turno
2025-05-04 16:00 | 66.74 | 491.3 | 121.9 | 72.4 | 41.8 | 907 | 155.4 | Não | 2º Turno
2025-05-04 17:00 | 67.26 | 481.5 | 124.1 | 71.7 | 43.2 | 858 | 145 | Não | 2º Turno
2025-05-04 18:00 | 67.05 | 487.2 | 117.1 | 75.2 | 48.1 | 843.3 | 159.6 | Não | 2º Turno
2025-05-04 19:00 | 67.48 | 488.9 | 122.1 | 67.4 | 42.8 | 916.4 | 156.7 | Não | 2º Turno
2025-05-04 20:00 | 66.65 | 480.4 | 123.2 | 68.7 | 45.3 | 816.6 | 160 | Não | 2º Turno
2025-05-04 21:00 | 66.84 | 484.7 | 114.7 | 65.1 | 41.6 | 794 | 140.5 | Não | 2º Turno
2025-05-04 22:00 | 66.8 | 468.8 | 116.5 | 67.8 | 42.9 | 873.2 | 165.4 | Não | 3º Turno
2025-05-04 23:00 | 66.27 | 479.9 | 113.9 | 71.9 | 46.5 | 844.9 | 154.3 | Não | 3º Turno
2025-05-05 | 67.15 | 483.7 | 119.2 | 73.8 | 41.7 | 829.4 | 160.5 | Não | 3º Turno
2025-05-05 01:00 | 67.13 | 478.8 | 122.2 | 65.4 | 46.6 | 881.3 | 149.8 | Não | 3º Turno
2025-05-05 02:00 | 67 | 493.2 | 124.5 | 74.3 | 44.4 | 867.3 | 158.1 | Não | 3º Turno
2025-05-05 03:00 | 66.88 | 477.8 | 120.2 | 76.8 | 41.9 | 843.1 | 149.7 | Não | 3º Turno
2025-05-05 04:00 | 66.29 | 482.8 | 124.9 | 72.1 | 44.3 | 821.6 | 151.9 | Não | 3º Turno
2025-05-05 05:00 | 66.79 | 485.7 | 115.9 | 79.4 | 44.9 | 886.2 | 164.6 | Não | 3º Turno
2025-05-05 06:00 | 66.83 | 492.2 | 114.9 | 66.1 | 44.2 | 879.5 | 154 | Não | 1º Turno
2025-05-05 07:00 | 66.6 | 477.8 | 119.8 | 63.8 | 39.9 | 857 | 156.1 | Não | 1º Turno
2025-05-05 08:00 | 66.92 | 490.8 | 121.2 | 61.1 | 41.5 | 915.4 | 159.4 | Não | 1º Turno
2025-05-05 09:00 | 67.2 | 485.1 | 119.9 | 77.5 | 42.5 | 827.9 | 157.5 | Não | 1º Turno
2025-05-05 10:00 | 67.94 | 480.1 | 113.8 | 73.3 | 42.9 | 814.2 | 155.8 | Não | 1º Turno
2025-05-05 11:00 | 67.09 | 487.3 | 119.7 | 69.7 | 44.2 | 839.2 | 156.8 | Não | 1º Turno
2025-05-05 12:00 | 67.13 | 486 | 116.1 | 71.4 | 43.4 | 858.6 | 167 | Não | 1º Turno
2025-05-05 13:00 | 66.96 | 482 | 122 | 64.4 | 40.3 | 867.3 | 154.7 | Não | 1º Turno
2025-05-05 14:00 | 66.04 | 485.3 | 121.1 | 82.2 | 43.8 | 852.8 | 156 | Não | 2º Turno
2025-05-05 15:00 | 66.99 | 483.1 | 117.2 | 70.6 | 44.2 | 870.6 | 160.3 | Não | 2º Turno
2025-05-05 16:00 | 67.03 | 485.6 | 118.5 | 70.5 | 44.1 | 822.5 | 160.5 | Não | 2º Turno
2025-05-05 17:00 | 68.23 | 488.3 | 116.8 | 73.6 | 45.2 | 903.3 | 160.9 | Não | 2º Turno
2025-05-05 18:00 | 66.9 | 492.9 | 119.8 | 72.4 | 44.7 | 857.5 | 158.2 | Não | 2º Turno
2025-05-05 19:00 | 67.15 | 478.8 | 122.9 | 71.1 | 43.9 | 893.5 | 149.3 | Não | 2º Turno
2025-05-05 20:00 | 66.98 | 495.7 | 117 | 66 | 42.9 | 870.3 | 163.2 | Não | 2º Turno
2025-05-05 21:00 | 66.42 | 475.2 | 121.5 | 72.4 | 39.7 | 873.7 | 149.3 | Não | 2º Turno
2025-05-05 22:00 | 67.57 | 484.2 | 118.4 | 79.4 | 43.9 | 877.1 | 156.5 | Não | 3º Turno
2025-05-05 23:00 | 67.38 | 487.9 | 117.6 | 76.7 | 43.4 | 873.4 | 151.2 | Não | 3º Turno
2025-05-06 | 67.4 | 486.4 | 119.7 | 78 | 43.5 | 879.3 | 154.7 | Não | 3º Turno
2025-05-06 01:00 | 66.55 | 481.9 | 116.9 | 67.4 | 40.4 | 899.9 | 156.6 | Não | 3º Turno
2025-05-06 02:00 | 67.7 | 484 | 118.3 | 65.1 | 40.8 | 865.9 | 156.6 | Não | 3º Turno
2025-05-06 03:00 | 66.3 | 482.5 | 116.4 | 69.4 | 45.1 | 881.3 | 157.1 | Não | 3º Turno
2025-05-06 04:00 | 67.29 | 482.1 | 125.9 | 70.3 | 42.9 | 857.3 | 163.1 | Não | 3º Turno
2025-05-06 05:00 | 68.1 | 489.2 | 120.1 | 75.5 | 44.4 | 903.2 | 157.3 | Não | 3º Turno
2025-05-06 06:00 | 66.5 | 486.8 | 117.9 | 61.5 | 43.1 | 839.7 | 153.8 | Sim | 1º Turno
2025-05-06 07:00 | 66.72 | 481.5 | 120.6 | 77.6 | 43.1 | 914 | 159.8 | Não | 1º Turno
2025-05-06 08:00 | 67.05 | 489.5 | 119.7 | 69.2 | 44.9 | 858.8 | 160.9 | Não | 1º Turno
2025-05-06 09:00 | 66.75 | 486.5 | 119.3 | 67.9 | 42 | 817.1 | 148.9 | Não | 1º Turno
2025-05-06 10:00 | 66.22 | 489.1 | 121.8 | 64.9 | 43.2 | 863.8 | 158 | Não | 1º Turno
2025-05-06 11:00 | 67.03 | 488.1 | 122.3 | 61.7 | 42.1 | 839.6 | 158.5 | Não | 1º Turno
2025-05-06 12:00 | 66.47 | 480.9 | 118.4 | 74.1 | 42.1 | 885.2 | 153.5 | Não | 1º Turno
2025-05-06 13:00 | 67.24 | 482.2 | 118.3 | 70.4 | 42.4 | 840.4 | 161.9 | Não | 1º Turno
2025-05-06 14:00 | 66.54 | 488.7 | 119.2 | 63.6 | 43.4 | 846.6 | 154.2 | Não | 2º Turno
2025-05-06 15:00 | 67.77 | 488.1 | 113.1 | 63.5 | 42 | 803.3 | 155.6 | Não | 2º Turno
2025-05-06 16:00 | 66.61 | 484.9 | 115.5 | 68.3 | 45.5 | 846.4 | 154.1 | Não | 2º Turno
2025-05-06 17:00 | 66.84 | 485.6 | 124.1 | 78.3 | 41.2 | 787.3 | 155.1 | Não | 2º Turno
2025-05-06 18:00 | 67.41 | 491.4 | 124.9 | 68.7 | 42.6 | 812.5 | 149.5 | Não | 2º Turno
2025-05-06 19:00 | 66.38 | 482 | 119.3 | 62.5 | 42.1 | 882.8 | 147.8 | Não | 2º Turno
2025-05-06 20:00 | 67.11 | 487.7 | 121.7 | 68.8 | 45.9 | 883.6 | 163 | Não | 2º Turno
2025-05-06 21:00 | 67.65 | 484 | 120.9 | 68.6 | 43.4 | 872.8 | 150.8 | Não | 2º Turno
2025-05-06 22:00 | 66.2 | 483.9 | 129.2 | 56.5 | 45.1 | 831 | 150 | Não | 3º Turno
2025-05-06 23:00 | 67.09 | 490.5 | 123.4 | 69.7 | 40 | 858.6 | 144.2 | Não | 3º Turno
2025-05-07 | 67.13 | 489.1 | 119.6 | 68.8 | 43.5 | 859.9 | 151.8 | Não | 3º Turno
2025-05-07 01:00 | 67.39 | 489.1 | 117.1 | 73.5 | 44.8 | 825.2 | 148.4 | Não | 3º Turno
2025-05-07 02:00 | 66.38 | 491.5 | 115.2 | 79.2 | 43.2 | 905.1 | 163.2 | Não | 3º Turno
2025-05-07 03:00 | 66.34 | 485.1 | 120.6 | 75.6 | 45.1 | 886.3 | 160 | Não | 3º Turno
2025-05-07 04:00 | 67.26 | 488.4 | 117.7 | 68.7 | 42 | 853.4 | 151.6 | Não | 3º Turno
2025-05-07 05:00 | 67.15 | 483.4 | 115.7 | 64.5 | 45.8 | 860.8 | 166.3 | Não | 3º Turno
2025-05-07 06:00 | 67.13 | 486.6 | 118.1 | 82.9 | 47.6 | 866.3 | 159.9 | Não | 1º Turno
2025-05-07 07:00 | 67.17 | 484.3 | 116.8 | 70.3 | 42.3 | 798.7 | 153.4 | Não | 1º Turno
2025-05-07 08:00 | 66.66 | 485.5 | 125.1 | 70.1 | 42.1 | 852.6 | 142.5 | Não | 1º Turno
2025-05-07 09:00 | 67.12 | 488 | 122.6 | 69.9 | 45.9 | 839.5 | 166.5 | Não | 1º Turno
2025-05-07 10:00 | 67.15 | 480.9 | 120 | 71 | 46.2 | 830 | 148.1 | Não | 1º Turno
2025-05-07 11:00 | 66.64 | 495.5 | 124.4 | 69.3 | 42 | 851.6 | 146.8 | Não | 1º Turno
2025-05-07 12:00 | 67.93 | 480 | 120.2 | 67.1 | 42.2 | 913.9 | 160.1 | Não | 1º Turno
2025-05-07 13:00 | 67.24 | 478.9 | 117.4 | 67.3 | 42.4 | 879.2 | 167.2 | Não | 1º Turno
2025-05-07 14:00 | 66.4 | 490.8 | 124.6 | 69.8 | 40.3 | 842.9 | 161.9 | Não | 2º Turno
2025-05-07 15:00 | 67.33 | 489 | 121.6 | 67.3 | 41.2 | 877.2 | 157.8 | Não | 2º Turno
2025-05-07 16:00 | 66.51 | 488.1 | 116.9 | 66.4 | 41 | 902 | 158 | Não | 2º Turno
2025-05-07 17:00 | 67.39 | 488.1 | 119.4 | 70.5 | 41.5 | 887.7 | 159.3 | Não | 2º Turno
2025-05-07 18:00 | 67.58 | 484.9 | 117.4 | 68.7 | 42.9 | 861.8 | 158.8 | Não | 2º Turno
2025-05-07 19:00 | 66.59 | 480.5 | 115.9 | 77.5 | 43.5 | 840.6 | 156.4 | Não | 2º Turno
2025-05-07 20:00 | 67.48 | 485.4 | 122.8 | 56.7 | 46.1 | 880.9 | 155.5 | Não | 2º Turno
2025-05-07 21:00 | 67.21 | 481.6 | 125.7 | 75.5 | 41 | 871.8 | 154.7 | Não | 2º Turno
2025-05-07 22:00 | 67.41 | 489.9 | 115.8 | 76.2 | 45 | 886.9 | 151.2 | Não | 3º Turno
2025-05-07 23:00 | 67.95 | 484.3 | 121.7 | 59.6 | 42.6 | 879.1 | 153.6 | Não | 3º Turno